PPC-1261V系统工控机选型表

| 序号 | 型号 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PPC-1261V-0501/D525/2G/500G/2串/2USB/触/普分 | 12寸低功耗平板电脑800*600/Intel® Atom™ D525平台/CPU 1.8G主频/2G DDR3内存 /500G硬盘/ 串口×2/ USB口×2 / 千兆网口×2 / VGA口×1/ 1*PS/2 /LPT*1/19～30V DC供电/铝合金前面板/带触摸屏 |
| 2 | PPC-1261V-0502/D525/2G/500G/6串/4USB/触/普分 | 12寸低功耗平板电脑800*600/Intel® Atom™ D525平台/CPU 1.8G主频/2G DDR3内存 /500G硬盘/ 串口×6/ USB口×4 / 千兆网口×2 / VGA口×1/ 1*PS/2 /AUDIO*1/19～30V DC供电/铝合金前面板/带触摸屏 |
| 3 | PPC-1261V-0507/D525/2G/8GCF/2串/2USB/触/普分 | 12寸低功耗平板电脑800*600/Intel® Atom™ D525平台/CPU 1.8G主频/2G DDR3内存 /8GCF卡/ 串口×2/ USB口×2 / 千兆网口×2 / VGA口×1/ 1*PS/2 /LPT*1/19～30V DC供电/铝合金前面板/带触摸屏 |
| 4 | PPC-1261V-0503/D525/2G/500G/6串/4USB/触/高分 | 12寸低功耗平板电脑1024*768/Intel® Atom™ D525平台/CPU 1.8G主频/2G DDR3内存 /500G硬盘/ 串口×6/ USB口×4 / 千兆网口×2 / VGA口×1/ 1*PS/2 /AUDIO*1/19～30V DC供电/铝合金前面板/带触摸屏 |
| 5 | PPC-1261V-0504/D525/2G/500G/2串/2USB/触/高分 | 12寸低功耗平板电脑1024*768/Intel® Atom™ D525平台/CPU 1.8G主频/2G DDR3内存 /500G硬盘/ 串口×2/ USB口×2 / 千兆网口×2 / VGA口×1/ 1*PS/2 / AUDIO*1/19～30V DC供电/铝合金前面板/带触摸屏 |
| 6 | PPC-1261V-0505/D525/2G/500G/6串/2CAN/4USB/触/高分 | 12寸低功耗平板电脑1024*768/Intel® Atom™ D525平台/CPU 1.8G主频/2G DDR3内存 /500G硬盘/ 串口×6/CAN口×2/ USB口×4 / 千兆网口×2 / VGA口×1/ 1*PS/2 /AUDIO*1/9～30V DC宽电压供电/铝合金前面板/带触摸屏 |
| 7 | 90W适配器+单P端子头+4P端子+电源线 | PPC-1261V适配器组件 |